## Slide 1
Legislativní aspekty klinických hodnocení
Mgr. Martina Robenková, Bc. Jiří Hynčica

## Slide 2: Legislativní požadavky
Helsinská deklarace
Klinické hodnocení léčivých přípravků
Klinické hodnocení zdravotnických prostředků
Etická komise
SÚKL

## Slide 3: Helsinská deklarace
HELSINSKÁ DEKLARACE SVĚTOVÉ LÉKAŘSKÉ ASOCIACE - Revidovaná verze 2000.09.01.
  Doporučení pro lékaře zabývající se medicínským výzkumem na člověku (přijata na 18. výročním zasedání Světové lékařské asociace v Helsinkách ve Finsku v červenci 1964)
  32 bodů
  Etické principy, jimiž se musí řídit lékaři a jiné osoby při medicínském výzkumu prováděném na člověku
  Medicínský výzkum na člověku zahrnuje také výzkum na identifikovatelných látkách lidského původu nebo identifikovatelných datech

## Slide 4: Klinické hodnocení léčivých přípravků
Zákon o léčivech (Zákon č. 378/2007 Sb.) – Hlava IV
Vyhláška o správné klinické praxi č. 226/2008 Sb. – GCP (Good Clinical Practice)
Klinické hodnocení – systematické testování jednoho nebo několika hodnocených léčivých přípravků s cílem ověřit jejich bezpečnost nebo účinnost na lidských subjektech
  zjistit nebo ověřit klinické, farmakologické nebo jiné farmakodynamické účinky,
  stanovit nežádoucí účinky,
  studovat absorpci, distribuci, metabolismus nebo vylučování,
Prováděné v jednom nebo více centrech v ČR/EU/svět

## Slide 5: Hodnocený léčivý přípravek
Léčivá látka (zkoumané léčivo, nemá registraci)
Placebo (komparátor)
Registrovaný léčivý přípravek – použitý mimo SPC (Summary of Product Characteristics)

## Slide 6: Klinické hodnocení zdravotnických prostředků
Zákon o zdravotnických prostředcích (Zákon č. 268/2014 Sb.)
Cílem je prokázat bezpečnost a účinnost zdravotnického prostředku při poskytování zdravotní péče při dodržení jeho určeného účelu daného výrobcem
Klinická zkouška (na subjektech hodnocení)
Literární rešerše (srovnání s obdobným, již registrovaným ZP – ne na pacientech)
Prováděné v jednom nebo více centrech v ČR/EU/svět

## Slide 7: Hodnocený zdravotnický prostředek
Nástroj, přístroj, strojní zařízení, implantát, in vitro reagent nebo kalibrační činidlo, software, materiál nebo jiný podobný nebo související předmět určený výrobcem k použití, buď samostatně nebo v kombinaci, pro lidské bytosti pro jeden nebo více specifických účelů (např. diagnostika, léčba, náhrada funkce, podpora a udržování života)

## Slide 8: Etická komise
Veškerá KH prováděná na lidských subjektech musí být schválena Etickou komisí
Nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání v oblasti lékařství
Ustanovena poskytovatelem zdravotních služeb nebo MZ ČR
Hlavní povinností je chránit práva, bezpečnost a zdraví osob zařazených do klinického hodnocení
KH probíhající ve FNO musí být schválena Etickou komisí FNO

## Slide 9: Etická komise
Posuzuje
  Opodstatnění KH
  Přínosy a rizika pro subjekty hodnocení
  Popis a zdůvodnění výzkumného projektu
  Vhodnost zkoušejícího a spolupracovníků
  Informace pro subjekty hodnocení, Informovaný souhlas
  Způsob náboru subjektů hodnocení
  Pojištění odpovědnosti, odškodnění subjektů hodnocení, kompenzace

## Slide 10: Vlastní výzkumné projekty
Mohou, ale nemusí naplňovat definici klinického hodnocení podle zákona - nutný odpovídající postup!
Pozor na sběr dat, zpracování vzorků, apod.
Doporučená konzultace s:
  Etická komise FN Ostrava
  Státní ústav pro kontrolu léčiv
Kontrola realizace KH – EK, SÚKL
V případě porušení zákona – sankce!

## Slide 11
Centrum klinických studií
Mgr. Martina Robenková
Tel.: 597 372 516
E-mail: martina.robenkova@fno.cz
Etická komise
Bc. Jiří Hynčica
Tel.: 597 372 587
E-mail: jiri.hyncica@fno.cz

## Slide 12: Děkuji za pozornost